中山市人民医院设备采购市场调研（ 微创牙周治疗仪（含喷砂） ）

参与调研的供应商需填写以下二个表格，并提供以下纸质资料清单

（1）市场调研报价信息表（表一）（盖章版）

（2）参数偏离情况表（表二）（盖章版）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、

设备说明书（可电子版）、产品彩页、配置清单（盖章版）。

（4）耗材医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书。

（5）供应商及厂家证件：营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产

许可证、授权

- （6）三甲医院采购记录证明材料：如采购合同等

# 表一  中山市人民医院医疗设备市场调研信息表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称： 第一部分：医疗设备信息 1、设备报价表：含完整配置的设备报价（根据设备情况，可增减行数） 注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 产地; 单价（万元）; 数量 （台）; 总价格 （万元）; 设备设计使用年限（提供依据）; 保修期（年）; 供货期（合同签订后到货时长）; 制造商 性质; 是否使用 配套耗材; 配套耗材是否为专机专用耗材. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. - 收费情况（如该设备有专项的医疗收费，请填写下表）（可另加行） 使用该设备对应的医保收费名称; 中山市 收费编码; 中山市 收费金额; 收费依据 列明说明书诊疗范围（适应症范围） 与诊疗标准及医保收费内涵是否相匹配，现场提交资料供验证. - 场地需求：（如该设备对放置、安装或使用场地有特别要求，请注明） 第二部分：设备配套耗材信息 ▲如设备不需使用专机专用耗材或试剂，请提供厂家出具保证函，且无需填写以下信息 ▲如设备需使用专机专用耗材或试剂，请填写以下信息。 - 耗材产品报价表（如为可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材医保编码 (27 位). - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 最高限价. 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价。若型号规格过多，可另附表 - 耗材产品报价表（如为不可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. - 3.单次使用耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%） 序号; 收费项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. - 注：本表中的收费项目与需表1中的第二个表单对应 第三部分：维修零配件报价 1、维修报价表： 序号; 核心部件及消耗性配件 中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 部件 使用寿命. - 后续购买整机维保报价： 第四部分：市场占有及销售记录 1.提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 2.提供其它不少于 3 家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（万元）; 保修年限（年）. 1. 2. 3. 供应商信息. 供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱： # 报价时间： 年 月 日

# 表二 中山市人民医院设备采购市场调研 参数偏离情况表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称：

供应商名称：

填写要求：请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。以下技术参数及配置要求用于了解设备的市场情况，并非实际招标参数。

）

| 序号 | 技术参数及功能要求 | 完全响应 或 正/负偏离 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网电源输入：220V~ ，50 0.5A |  |  |
| 2 | 尖端主振动偏移：最小值：1um ，偏差-50% 最大值：100um ，偏差+50% |  |  |
| 3 | 半偏移力：最小值：0.1N ，偏差-50% 最大值：5N ，偏差+50% |  |  |
| 4 | 尖端振动频率：30kHz± 5kHZ |  |  |
| 5 | 尖端输出功率：3W~20W(±10%) |  |  |
| 6 | 进气压力：5 bar~6 bar(±10%) |  |  |
| 7 | 喷砂系统出水水温：0℃~45℃(±10%) |  |  |
| 8 | 牙科喷砂粉要求：只适用专门牙科喷砂粉 |  |  |
| 9 | 主机重量：2.45kg (±10%)， 电源重量：2.0kg(±10%) |  |  |
| 10 | 集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体 |  |  |
| 11 | 采用全自动频率跟踪系统， 自动搜索最佳工作状态。 |  |  |
| 12 | 钛合金工作尖圆形振动轨迹，工作尖振幅小 |  |  |
| 13 | 牙周工作尖 0.4mm(±10%) |  |  |
| 14 | 水量和功率≥ 12 档，≥ 7 寸大屏触摸智能控制，可调范围宽 |  |  |
| 15 | 喷砂嘴采用水和砂最后一秒混合，防堵，防回流 |  |  |
| 16 | 产品内部由耐腐蚀元件组成 |  |  |
| 17 | 洁牙手柄和喷砂手柄能在 134℃高温和 0.22MPa 高压中消毒 |  |  |
| 18 | 单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。 |  |  |
| 19 | 无线多功能脚踏包括：无水震动、一键加强、出水清洗 |  |  |
| 20 | 柔和LED照明 |  |  |
| 21 | 双管路一键清洗，洁牙管路清洗 60 秒(±10%) ，喷砂气路清洗 15 秒(±10%) |  |  |
| 22 | 智能语音播报管路清洁状态，高效预防管路堵塞 |  |  |
| 23 | 电动调压阀，智能触摸调节 |  |  |
| 24 | 恒压调节出砂量 |  |  |
| 25 | 高压反吹通砂技术，无需使用通砂针 |  |  |
| 26 | 使用外置线性电源 |  |  |
| 27 | 配置 20 枚工作尖、2 个金属发光牙周手柄，2 个龈上喷砂手柄，1 个龈下喷砂手柄 |  |  |