医院小设备协议价定点维修服务采购项目

用户需求书

一、总则

- 小设备协议价定点维修服务累计维修金额不超过相应金额，时间为3年，金额和时间先到先止。

- 二、技术和服务要求

- 低负压电动吸引器/气垫泵/紫外线杀菌车三种小设备故障后，按每次约定维修单价形式进行结算；

- 心电图机/输液泵/注射泵等小设备，已提供设备配件明细表，确认设备故障后，需更换对应配件，按配件单价进行结算；

- 3、接到报障后，15分钟内响应，48小时内到达现场及修复；遇到需要大维修等情况时，72小时内必须修复；

- 4、提供每年巡检和保养计划，至少每年内完成一次全院（维保范围内设备）全覆盖巡检和保养，并有记录签名确认；

- 5、在不影响科室的情况下，供应商尽量现场维修，或供应商自行运至医院指定的维修点进行维修，修复后送回科室交接，每次维修需经科室确认同意，记录故障现象，解决处理方法等，作为维修档案，填写维修工单并签名验收；

- 6、院内设备有借调及报废时，完成院内设备转移工作，并做好交接手续，有记录签字确认；

四、保修范围：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 位单 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低负压电动吸引器 | DYX-1A等 | 台 | 229 | 故障报维，按次数计价进行遴选维修供应商 |
|  | 气垫泵 | YQ-P型等 | 台 | 61 |  |
|  | 紫外线杀菌车 | / | 台 | 219 |  |
| 2 | 心电图机（理邦品牌） | SE-601C/SE-300A等 | 台 | 80 | 按设备配件遴选供应商 |
| 3 | 输液泵（思路高品牌） | SP-100 | 台 | 47 | 按设备配件遴选供应商 |
|  | 注射泵（思路高品牌） | CP-1100 | 台 | 42 |  |
| 4 | 输液泵（美瑞华品牌） | MR-508 | 台 | 92 | 按设备配件遴选供应商 |
|  | 注射泵（美瑞华品牌） | MR-301 | 台 | 95 |  |

- 备注：以上四项中，供应商可根据自行维修能力，可全部报名参加市场调研，也可部份报名参加。