口腔专业医用设备配套易损耗品采购项目市场用户需求书
一、项目概况
为保障临床诊疗工作的连续性与稳定性，提高采购效率与资金使用效益，拟采购口腔科器械的配套易损耗品。
采购模式：计划与中选供应商签订为期三年的框架供货合同。合同期内，医院根据实际需求下达订单，供应商按合同约定价格、技术参数及服务承诺供货，合同总额上限为60万元；金额与供货期先到先止。

二、供货基本要求

1.供应商必须保证所有产品的合法合规性，如合同期间供应商资质有变化，产品合法合规性有变化的需及时告知院方，否则因此带来的风险院方有权追究供应商法律责任；
2.所有产品均为全新未使用过的合格产品（提供承诺函），产品设计寿命≥5年以上；产品生产日期应在供货时间1年以内； 

3.如合同期间需采购不在清单中的产品，由院方组织比价，同等价位优选本合同供货商；院方有权选择其他性价比更优产品。
4.院方根据临床申请，审核通过后下单给供货商， 按照约定时间供货商完成送货；

5.每次送货后供应商配合完成临床签收工作（提供承诺函），配合医院完成发票报账等事项， 按实际供货数量及单价按月度进行结算；

6.如本批次产品品质不能达到验收使用要求，院方有权不验收，供货商无条件退货；如有争议，供应商提供相应检测报告；如同一产品累计出现3次供货品质不达验收要求，或发生不良事件超过3次，则院方有权全部或部分终止本次签署的合同。

7.供货商在接到院方采购需求后，累计出现3次超过规定供货时间10个工作日后仍未能提供产品的，院方有权终止供货合同，终止时间以院方下达正式通知之日起生效。

8.供应商需保证合同期间产品规格、质量的一致性，如因产品停产、升级、规格调整等不可控的原因需变更产品，在确保替换产品的质量、性能不得低于原产品标准的前提下，需提前15个工作日书面告知医院，经医院审核同意后方可供货 ；如医院不同意采购调整后的产品，则院方有权全部或部分终止本次签署的合同。
 9.验收合格并完成临床签收后，凭有效发票及签收单据，按医院财务流程结算付款
三、售后要求
1.质保期按约定执行，签收合格后1个月内发生故障超过2次需免费更换新品（提供承诺函）。

2.响应医院需求组织培训。
3.质保期内维修周期小于2个工作日的可不提供维修备用机，如有复杂维修超过2个工作日则第3个工作日起需提供维修备用机。
4.质保期结束后，供货商维修时仅收取配件费用，不收取人工费（提供承诺函）。

5.质保期内供应商出现单个季度内不响应售后服务承诺出现2次，且拒不整改情况的，院方有权终止供货合同，终止时间以院方下达正式通知之日起生效。
	序号
	设备/器械名称
	年预估需求量
	主要技术参数要求或需适配品牌型号

	1
	洁牙手柄
	100个
	需适配对应型号洁牙机，技术参数要求：
赛特力：1.震动频率：28-36KHZ，
2.工作温度：+10至40°，最大湿度95%RH。
啄木鸟：1.电源输入：～190V-230V；
2.输出的尖端主振动偏移 :1μm ～ 100μm；
3.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz；
4.输出的半偏移力：0.1N ～ 2N；
5.尖端输出功率：3W ～ 20W；
6.进水压力：0.01 MPa～0.5 MPa；
7.锥头：可旋出；
8.LED 灯：可拔插更换、可高温消毒；
9.手柄：工作主体，可高温消毒。

	2
	超声骨刀机手柄
	5个
	1.啄木鸟 Surgic Smart

2.塞法登特SUGYBONE

	3
	扭力扳手
	10个
	1.啄木鸟 手柄型号HB-2LED

2.塞法登特SUGYBONE 

	4
	超骨水管
	10条
	1.啄木鸟 Surgic Smart

2.塞法登特SUGYBONE

	5
	根测仪线
	15条
	森田 主机型号：SM-DP-RCM

VDW Raypex 6

	6
	锉夹
	25个
	1.森田 主机型号：SM-DP-RCM

	7
	携热头
	25个
	思科达 DT-Fi11

UDG

	8
	注胶针
	20个
	思科达 DT-Fi11
UDG
八颗牙

	9
	牙髓活力测试线
	10条
	适配牙髓活力测试仪：
得悦 DY310

	10
	喷砂手柄
	10个
	维润（可接一次性喷砂喷嘴或一体式）

EMS

	11
	一次性喷砂喷嘴
	25个
	1.维润
适配喷砂手柄


