## 物品清单及价格估算总表 （4.13)
| 供应商名称： |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 黄色区域为供应商填报区域
序号 | 物品 | 规格及尺寸（毫米）长W、宽D、高H | 总数量 | 参考图样或备注 | 详细技术、材质、工艺要求 | 质保 | 验收标准 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期
1 | 标准诊台\办公台（含副柜、电脑主机架） | （1400W*1500D*780H) | 122 |  | 1.台面：25mm 厚医用抗菌环保板，E0级及以上，防水、耐磨、耐 84/酒精消毒；2.柜体：18mm 加厚三聚氰胺防潮板，PVC 高温封边；3. 五金：DTC 缓冲滑轨、静音铰链，带锁抽屉；4. 结构：全封闭走线槽，圆角防撞 R≥30mm；5. 甲醛释放量≤0.05mg/m³ | 5 年 | 无异味、无毛刺、推拉顺畅、承重≥100kg
2 | 办公桌（含诊台） | 1200W*600D*750H | 44
3 | 简易诊桌 | 600*600*1000 | 14
4 | 办公桌（卡位） | （1500W*1500D)卡位 | 2
5 | 办公桌（卡位） | （1200W*1200D)卡位 | 16
6 | 餐桌 | 1200W*700D*750H | 9
7 | 餐桌 | 3000W*1500D | 1
8 | 茶水间桌 | 1800W*800D | 3
9 | 餐桌凳子 | 与桌配套 | 76
10 | 会议桌 | 可拼接式50人位 | 1
11 | 会议桌 | 5000W*1500D | 4
12 | 会议桌 | 3500w*1500D | 4
13 | 会议桌 | 2500W*900D | 1
14 | 原木诊桌 | 1600W*760H（原木） | 1 |  | 1. 基材：进口实木多层板 + 天然实木木皮；2. 漆面：环保 PU 清漆，零甲醛，耐刮擦；3. 框架：实木方加固，承重≥100kg；4. 全圆角打磨，无尖锐边角 | 5 年 | 木纹自然、漆面均匀、结构稳固
15 | 原木诊椅 | 原木 | 2
16 | 病人诊椅 | 常规 | 94 |  | 1. 框架：加厚钢管 / 实木框架；2. 座面：医用 PU 皮革，防水、可酒精擦拭；3. 圆角处理，无毛刺、无尖锐角 | 2 年 | 稳固不晃动、易清洁、无异味
17 | 办公椅 | 靠背网面、带轮可升降 | 210 |  | 1. 靠背：高弹透气网布；2. 坐垫：45D 高密度定型海绵，久坐不塌陷；3. 气压杆：SGS 认证防爆；4. 脚架：增强尼龙五星脚，PU 静音轮 | 3 年 | 升降顺畅、无异响、承重≥120kg
18 | 会议椅 | 与桌配套 | 198 |  | 与桌配套，不低于要求：不锈钢脚+ABS网椅,扶手可上下转动,底部用黑色PU皮 | 3 年 | 升降顺畅、无异响、承重≥120kg
19 | 会议椅（高档） | 与桌配套（600(W)×580(D)×950(H) | 8 |  | 与桌配套，材质：2.0–2.5mm 加厚冷轧钢管（弓形 / 四腿），表面：静电喷塑 / 金属烤漆，面料：优质西皮 / 超纤皮防水、防污、耐酒精 / 84 消毒、不脱皮开裂；高密度定型海绵（回弹率≥85%）（久坐不塌） | 3 年 | 稳固不晃动、易清洁、无异味，功能正常
20 | 候诊椅（机场椅） | 三位一体 | 158 |  | 材质最低要求：框架：1.2mm 加厚冷轧钢管，静电喷塑，防锈；座靠：PU 一体发泡，防水防污，可消毒液擦拭；扶手：ABS 工程塑料 / 铝合金 | 5 年 | 焊接牢固、无脱漆、座靠不冰凉，承重≥240kg
21 | 折叠椅 | 470*465*792 | 32 |  | 喷涂折叠椅架，管壁厚度1.0，靠背及底座后面均为钢制底板，椅面及靠背面扪西皮+海棉，坚固耐用。 | 2年 | 稳固不晃动、易清洁、无异味
22 | 躺椅 |  | 11 |  | 框架：1.2mm 加厚冷轧钢管，静电喷塑防锈；靠背可调角度：105°～175°承重：≥200 kg，靠背 + 脚踏联动可躺（半躺 / 全躺）高回弹海绵软垫（厚度≥5 cm） ，防滑脚垫 / 带锁脚轮（方便移动固定）扶手可掀起 / 可调节（方便患者上下） | 3 年 | 稳固不晃动、易清洁、无异味，功能正常
23 | 输液沙发椅（含输液架） | 小于80CM，单人位：宽 75× 深 750× 高 900mm（坐高 450mm）；（配输液架） | 107 |  | 框架：304 不锈钢（φ38×1.5 mm 圆管 / 方管）座面 / 靠背：医用 PU 皮革（防水、可酒精消毒）；坐垫：45D 高密度定型海绵（回弹率≥85%）（久坐不塌），靠背可调节（角度 90°-120°）；带输液杆插孔（双侧各 1 个）；扶手可上翻（方便患者上下）；带防滑脚踏，圆角防撞设计；承重≥150kg；调节锁扣稳固，无夹手风险； | 5年 | 出厂检验报告、抗菌性能报告、功能正常
24 | 等候矮凳 | 1000W*420D*450H | 78 |  | 1. 面板：医用抗菌板，E0 级；2. 支架：钢制 / 实木，承重≥150kg；3. 圆角、防滑脚垫 | 5年 | 稳固、可堆叠、无异味
25 | 凳子（圆凳） | （带小靠背，不带轮） | 102 |  | 1. 座面：高弹海绵 + 医用 PU 面料；2. 升降：防爆气压杆；3. 底座：防滑硅胶垫 | 2年 | 升降顺畅、坐垫不变形
26 | 实验用升降圆凳 | 要求能调节高度和配有靠背，带轮 | 190
27 | 组合衣柜 | 900W*450D*1800H | 53 |  | 材质最低要求：0.6mm 冷轧钢板 / E0 级实木颗粒板；结构：挂衣区 + 鞋柜分区，带通风孔；锁具：安全钥匙锁 / 密码锁二选一 | 5 年 | 分区合理、通风、无变形
28 | 男女更衣室柜 | 30位更衣柜 | 1
29 | 男女更衣室柜 | 50人位木制（定做） | 1
30 | 女更衣柜（带鞋柜）(L型) | 2500W*2000H(定做） | 1
31 | 男女更衣室柜（带鞋柜） | 1000W*2000H | 21
32 | 男女鞋柜 | 2000w*2000H（四层及以上） | 12 | 眼科带储物柜
33 | 文件柜 | 1400W*400D*1090H | 12 |  | 材质最低要求：0.6mm 冷轧钢板 / E0 级实木颗粒板；柜门：5mm 钢化玻璃/E0级抗菌板；带锁，内部隔板可调 | 5 年 | 玻璃通透、开关顺畅、承重达标
34 |  | 1000W*350D*1000H | 12
35 |  | 1200W*450D*1000H | 7
36 |  | 900W*450D*1000H | 3
37 | 办公室柜子(100cm*90cm*42cm)铁质 | 900W*1000H*420D | 28
38 | 资料柜 | 900W*450D*2000H | 35
39 | 置物柜 | 1800*600*2000 | 2
40 | 会议室置物柜 | 1200W*1000H | 10
41 | 资料柜 | 1200W*2000H | 69
42 | 储物柜 | 600W*400D*1800H | 4
43 | 资料室柜 | 900L*450D*2000H | 12 |  | 板材：1.0~1.2mm加厚优质冷轧钢板 ，静电喷塑；结构：必须带安全锁：机械锁 / 电子锁；全封闭 / 钢化玻璃门；工艺：焊接平整、无毛刺、防锈；承重达标：单层≥40kg（钢板） | 5 年 | 开关顺畅、层板承重≥40kg
44 | 检查室资料柜（木质) | 4000W*2800H（定做） | 4 |  | 材质最低要求：板材：18mm E0级抗菌板，耐消毒液、易清洁，防水防潮；封边：PVC 全自动封边，无开胶；五金：缓冲铰链，带锁 |  | 尺寸精准、柜门平整、无异味
45 | 资料柜 | 2500W*2300H（定做） | 1
46 |  | 保密室按图定制（定做） | 1
47 |  | 2900W*2300H(机房）（定做） | 2
48 |  | 按现场定制(定做） | 10
49 | 窗边储物边柜 | 10800W*1000H（定做） | 3
50 | 餐室储物柜 | 1700W*2000H | 1
51 | 储物柜 | 3000W*2800H（定做） | 8
52 | L型储物柜 | 定做（6000W*2800H）L型柜3个 | 3
53 | 诊室储物柜 | 定做（900W*450D*1000H） | 25
54 | 置物柜 | 定做 15(2.4m)共计36平方 | 1
55 | 心理测量室电脑长桌（定做） | 7000W*600D*750H | 1 |  | 材质最低要求：板材：18mm E0级抗菌板，耐消毒液、易清洁，防水防潮；封边：PVC 全自动封边，无开胶；五金：缓冲铰链，带抽屉
56 | 定制洗手池柜 | 定做（1000W*1000D*1000H） | 25 |  | 柜体：防水铝型材 / 多层实木板；台面：石英石 / 大理石，防渗透；防水：全胶封边，防霉防潮 | 5 年 | 无渗漏、五金顺畅、尺寸匹配
57 | 肿瘤及日间治疗柜 | 3650L*600D*2000H | 1 | 304 不锈钢 | 材质：304 不锈钢 / 医用抗菌板；耐消毒液、易清洁；层板：加厚可调节，承重≥50kg
58 | 护理室柜 | 3000w*2800H(定做） | 8 | 304 不锈钢 |  | 5 年 | 无变形、无腐蚀、锁具正常
59 | 术前准备柜 | 4000W*2000不锈钢 | 1 | 304 不锈钢
60 | 团体治疗室储物柜 | 5500W*2800H（定做） | 1
61 | 抽血室储物柜 | 3500W*2800H（定做） | 1 | 304 不锈钢
62 | 饮水机处定制储物柜 | 定做 | 2
63 | 妇科定做储物柜 | 定制900W*450D*100H（中间开孔） | 3 | 304 不锈钢
64 | 放药柜 | 长152宽82高89.5cm 中间6格，通透（定做） | 5 |  | 材质最低要求：板材：18mm E0 级抗菌板，防水防潮；封边：PVC 全自动封边，无开胶；五金：缓冲铰链， | 5 年 | 尺寸精准、柜门平整、无异味
65 | 配药单台 | 顶长55，底长60，中板长120，宽40，高125㎝（定做） | 2
66 | 电子储物柜 | 100人用 | 1 |  | 材质最低要求：材质：柜体：304 不锈钢 ，门板：医用抗菌板；耐消毒液、易清洁层板，锁具灵活，一卡通/扫码+密码+机械钥匙三种模式 | 3年 | 尺寸精准、柜门平整、无异味，功能正常
67 | 长凳（下方放鞋） | 6000w（定做） | 1 |  | 材质最低要求：医用抗菌板，E0 级；支架：钢制 / 实木，承重≥150kg；工艺：圆角、防滑脚垫，框架：加厚钢管；座面：抗菌皮革 / 防火板；下方：鞋位储物格面板 | 5 年 | 承重≥300kg、稳固不摇晃
68 | 组合沙发（双人位） | 1800W*700D*780H | 112 |  | 材质最低要求：面料：医用防污科技布，耐刮、可水洗；框架：实木多层板 + 蛇形弹簧；海绵：45D 高密度海绵，久坐不塌陷 | 5年 | 无塌陷、无异响、面料无起球
69 | 单人沙发 | 800W*700D*780H | 1
70 | 接待室沙发（一套） | 1000W*830D*880H（6个单人位+1个茶几） | 1
71 | 不锈钢手推车 | 常规（可送药） | 8 |  | 材质最低要求：材质：304 不锈钢，无缝焊接；脚轮：PU 静音万向轮（2 带刹车）；承重≥100kg | 3 年 | 无毛刺、推动顺畅、不锈蚀