中山市人民医院设备采购市场调研（超声设备一批）

参与调研的供应商需填写以下二个表格，并提供以下纸质资料清单

（1）市场调研报价信息表（表一）（盖章版）

（2）参数偏离情况表（表二）（盖章版）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、

设备说明书（可电子版）、产品彩页、配置清单（盖章版）。

（4）耗材医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书。

（5）供应商及厂家证件：营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产

许可证、授权

- （6）三甲医院采购记录证明材料：如采购合同等

# 表一  中山市人民医院医疗设备市场调研信息表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称： 第一部分：医疗设备信息 1、设备报价表：含完整配置的设备报价（根据设备情况，可增减行数） 注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 产地; 设备单价（万元）; 数量 （台）; 设备 总价格 （万元）; 设备设计使用年限（提供依据）; 保修期（年）; 供货期（合同签订后到货时长）; 制造商 性质; 是否使用 配套耗材; 配套耗材是否为专机专用耗材. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. 总计. - 收费情况（如该设备有专项的医疗收费，请填写下表）（可另加行） 使用该设备对应的医保收费名称; 中山市 收费编码; 中山市 收费金额; 收费依据 列明说明书诊疗范围（适应症范围） 与诊疗标准及医保收费内涵是否相匹配，现场提交资料供验证. - 场地需求：（如该设备对放置、安装或使用场地有特别要求，请注明） 第二部分：设备配套耗材信息 ▲如设备不需使用专机专用耗材或试剂，请提供厂家出具保证函，且无需填写以下信息 ▲如设备需使用专机专用耗材或试剂，请填写以下信息。 - 耗材产品报价表（如为可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材医保编码 (27 位). - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 最高限价. 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价。若型号规格过多，可另附表 - 耗材产品报价表（如为不可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. - 3.单次使用耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%） 序号; 收费项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. - 注：本表中的收费项目与需表1中的第二个表单对应 第三部分：维修零配件报价 1、维修报价表： 序号; 核心部件及消耗性配件 中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 部件 使用寿命. - 后续购买整机维保报价： 第四部分：市场占有及销售记录 1.提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 2.提供其它不少于 3 家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（万元）; 保修年限（年）. 1. 2. 3. 供应商信息. 供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱： # 报价时间： 年 月 日

# 表二 中山市人民医院设备采购市场调研 参数偏离情况表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称：

供应商名称：

填写要求：请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。以下技术参数及配置要求用于了解设备的市场情况，并非实际招标参数。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及配置要求 | 完全响应 或 正/负偏离 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏超声高端机（1台） | 成人心脏、小儿心脏超声诊断，支持实时二维和三维经胸及经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部等全面应用 |  |  |
|  |  | 探头：经胸成人三维心脏、经食道三维心脏、腹部、外周血管探头 |  |  |
|  |  | 医学专用高分辨率彩色液晶显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080，具备高灵敏度触摸控制屏 |  |  |
|  |  | 通用成像探头接口≥4个，4个接口通用，可同时任意互换。 |  |  |
|  |  | 2D、M型、PW、CW、CDFI、TDI功能，冠脉血流成像模式。 |  |  |
|  |  | 具备：心脏、腹部、外周血管、浅表软件包 |  |  |
|  |  | 具备心腔、心肌、血管造影功能，具备自动心肌应变分析、负荷心脏超声功能。 |  |  |
|  |  | 具备DICOM 3.0接口 |  |  |
|  |  | 一键自动优化图像技术。 |  |  |
| 2 | 综合全身机（2台） | 探头：腹部、浅表、心脏、经阴道探头 |  |  |
|  |  | 软件包（腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管） |  |  |
|  |  | 主机探头接口≥3个，全激活、大小一致、互通互用 |  |  |
|  |  | 支持M型、2D、CDFI、PW、CW、TDI成像 |  |  |
|  |  | DICOM 3.0接口 |  |  |
|  |  | 控制面板可上下升降、左右旋转 |  |  |
|  |  | 组织谐波成像技术：可用于全部成像探头，频率可视可调。 |  |  |
|  |  | 心肌应变成像 |  |  |
|  |  | 系统带心电图监测 |  |  |
| 3 | 妇产超声高端机（1台） | 探头：腹部、浅表、腔内、腹部容积、腔内容积等探头 |  |  |
|  |  | 设备支持检查项目：妇科、产前筛查、胎儿心脏、盆底超声、子宫内膜容受性、妇科肿瘤造影、子宫输卵管造影、弹性成像等 |  |  |
|  |  | NT、产筛、盆底、妇科测量包 |  |  |
|  |  | 液晶触摸控制屏 |  |  |
|  |  | 具备PW、CW、CDFI多普勒成像功能 |  |  |
|  |  | NT、产筛、盆底人工智能分析工具 |  |  |
|  |  | 自动图像优化功能 |  |  |
|  |  | 探头接口：激活成像探头接口 ≥4个，任意切换，2D及3D探头接口通用。 |  |  |
|  |  | DICOM格式医学数字图像和通信 |  |  |