中山市人民医院设备采购市场调研（ 光动力治疗仪 ）

参与调研的供应商需填写以下二个表格，并提供以下纸质资料清单

（1）市场调研报价信息表（表一）（盖章版）

（2）参数偏离情况表（表二）（盖章版）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、

设备说明书（可电子版）、产品彩页、配置清单（盖章版）。

（4）耗材医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书。

（5）供应商及厂家证件：营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产

许可证、授权

- （6）三甲医院采购记录证明材料：如采购合同等

# 表一  中山市人民医院医疗设备市场调研信息表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称： 第一部分：医疗设备信息 1、设备报价表：含完整配置的设备报价（根据设备情况，可增减行数） 注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 产地; 单价（万元）; 数量 （台）; 总价格 （万元）; 设备设计使用年限（提供依据）; 保修期（年）; 供货期（合同签订后到货时长）; 制造商 性质; 是否使用 配套耗材; 配套耗材是否为专机专用耗材. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. - 收费情况（如该设备有专项的医疗收费，请填写下表）（可另加行） 使用该设备对应的医保收费名称; 中山市 收费编码; 中山市 收费金额; 收费依据 列明说明书诊疗范围（适应症范围） 与诊疗标准及医保收费内涵是否相匹配，现场提交资料供验证. - 场地需求：（如该设备对放置、安装或使用场地有特别要求，请注明） 第二部分：设备配套耗材信息 ▲如设备不需使用专机专用耗材或试剂，请提供厂家出具保证函，且无需填写以下信息 ▲如设备需使用专机专用耗材或试剂，请填写以下信息。 - 耗材产品报价表（如为可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材医保编码 (27 位). - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 最高限价. 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价。若型号规格过多，可另附表 - 耗材产品报价表（如为不可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. - 3.单次使用耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%） 序号; 收费项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. - 注：本表中的收费项目与需表1中的第二个表单对应 第三部分：维修零配件报价 1、维修报价表： 序号; 核心部件及消耗性配件 中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 部件 使用寿命. - 后续购买整机维保报价： 第四部分：市场占有及销售记录 1.提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 2.提供其它不少于 3 家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（万元）; 保修年限（年）. 1. 2. 3. 供应商信息. 供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱： # 报价时间： 年 月 日

# 表二 中山市人民医院设备采购市场调研 参数偏离情况表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称：

供应商名称：

填写要求：请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。以下技术参数及配置要求用于了解设备的市场情况，并非实际招标参数。

）

| 技术参数及功能要求 | 完全响应 或 正/负偏离 | 情况说明 |
| --- | --- | --- |
| - 适用范围 配合”甲苯胺蓝光敏剂”使用，用于： - 牙周炎、牙龈炎、种植体周围炎 - 根管消毒、口腔黏膜炎症 - 口腔局部感染辅助治疗 |  |  |
| 二、技术参数 |  |  |
| 1）光源 |  |  |
| 1.1 波长：630±3nm |  |  |
| 1.2 半峰宽：≤3nm |  |  |
| 1.3 LED输出功率（空载）：700±20% mW |  |  |
| 2）导光头（5种以上，适配全口腔） |  |  |
| 2.1 牙龈表面（580/380 mW/cm²） |  |  |
| 2.2 牙周袋（200/220 mW/cm²） |  |  |
| 2.3 根管（250 mW/cm²） |  |  |
| 2.4 导光头：可134℃高温高压灭菌，每台配置50个（牙周20个、根管10个、种植10个、黏膜10个） |  |  |
| 2.5 导光支架：可134℃高温高压灭菌，每台配置2个 |  |  |
| 3）时间档位（三档，自动计时） |  |  |
| 3.1 一档：10秒 |  |  |
| 3.2 二档：20秒 |  |  |
| 3.3 三档：30秒 |  |  |
| 3.4 定时误差：≤±1秒 |  |  |
| 4）稳定性与安全 |  |  |
| 4.1 功率不稳定度：≤±5% |  |  |
| 4.2 功率复现性：≤±5% |  |  |
| 4.3 过热保护：LED＞80℃自动停机 |  |  |
| 4.4 噪声：≤60dB |  |  |
| 4.5 防水等级：IPX2 |  |  |
| 4.6 光辐射等级：豁免类（安全） |  |  |
| 5）供电与续航 |  |  |
| 5.1 电池：容量≥3.7V 3400mAh 锂电池 |  |  |
| 5.2 充电：Type-C，100–240V宽压 |  |  |
| 5.3 有低电提醒报警功能 |  |  |
| 5.4 待机：有无操作自动休眠功能 |  |  |
| 6）其他功能 |  |  |
| 6.1 震动促渗：光敏剂均匀扩散。每台配置菌斑指示剂（光敏剂）×50支（低/中/高粘度） |  |  |
| 6.2 至少四治疗模式：根管/牙周/种植/牙龈 |  |  |
| 6.3 支架可调：±15°多角度照射 |  |  |
| 6.4 双按键：电源键+档位键 |  |  |
| 6.5每台配置2个护目镜 |  |  |