中山市人民医院设备采购市场调研（ 超声牙科治疗仪 ）

参与调研的供应商需填写以下二个表格，并提供以下纸质资料清单

（1）市场调研报价信息表（表一）（盖章版）

（2）参数偏离情况表（表二）（盖章版）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、

设备说明书（可电子版）、产品彩页、配置清单（盖章版）。

（4）耗材医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书。

（5）供应商及厂家证件：营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产

许可证、授权

- （6）三甲医院采购记录证明材料：如采购合同等

# 表一  中山市人民医院医疗设备市场调研信息表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称： 第一部分：医疗设备信息 1、设备报价表：含完整配置的设备报价（根据设备情况，可增减行数） 注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 产地; 单价（万元）; 数量 （台）; 总价格 （万元）; 设备设计使用年限（提供依据）; 保修期（年）; 供货期（合同签订后到货时长）; 制造商 性质; 是否使用 配套耗材; 配套耗材是否为专机专用耗材. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. - 收费情况（如该设备有专项的医疗收费，请填写下表）（可另加行） 使用该设备对应的医保收费名称; 中山市 收费编码; 中山市 收费金额; 收费依据 列明说明书诊疗范围（适应症范围） 与诊疗标准及医保收费内涵是否相匹配，现场提交资料供验证. - 场地需求：（如该设备对放置、安装或使用场地有特别要求，请注明） 第二部分：设备配套耗材信息 ▲如设备不需使用专机专用耗材或试剂，请提供厂家出具保证函，且无需填写以下信息 ▲如设备需使用专机专用耗材或试剂，请填写以下信息。 - 耗材产品报价表（如为可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材医保编码 (27 位). - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 最高限价. 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价。若型号规格过多，可另附表 - 耗材产品报价表（如为不可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. - 3.单次使用耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%） 序号; 收费项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. - 注：本表中的收费项目与需表1中的第二个表单对应 第三部分：维修零配件报价 1、维修报价表： 序号; 核心部件及消耗性配件 中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 部件 使用寿命. - 后续购买整机维保报价： 第四部分：市场占有及销售记录 1.提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 2.提供其它不少于 3 家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（万元）; 保修年限（年）. 1. 2. 3. 供应商信息. 供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱： # 报价时间： 年 月 日

# 表二 中山市人民医院设备采购市场调研 参数偏离情况表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称：

供应商名称：

填写要求：请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。以下技术参数及配置要求用于了解设备的市场情况，并非实际招标参数。

）

| 序号 | 技术参数及功能要求 | 完全响应 或 正/负偏离 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、主机系统 |  |  |
| 1 | 电源电压：220VAC-50/60Hz |  |  |
| 2 | 设备类型： I类 BF 型设备 |  |  |
| 3 | 工作方式： 间歇工作10分钟/5分钟 |  |  |
| 4 | 额定功率50VA（±10%），最大输出功耗：30VA（±10%） |  |  |
| 5 | 冲洗流速 7-40ml/分钟（±10%） |  |  |
| 6 | 双向动力高效能超声发生器：高频电子调节振幅，工作尖在单一水平方向往复主动摆动，保持平滑、连续、精确的震动。 |  |  |
| 7 | 自动巡航控制系统： - 实时频率跟踪: 针对不同工作尖的特性，实时监测，并自动输出相匹配的振动频率，保证工作尖在理想的状态下工作。 - 2.双向推拉控制：自主双向控制工作尖振动幅度，实现平滑振动，减少工作尖疲劳度，实现精确治疗。 - 3.智能功率反馈：根据工作尖遇到的阻力反馈而自动确定补偿功率，减少手部疲劳。 |  |  |
| 8 | 标记控制系统: 设备有多个治疗模式，功率档多级可调。各工作模式和配套工作尖均有相同彩色环标识，便于识别所选功能。 |  |  |
| 9 | 主机面板 ：可控制功率，极低至低功率，主要用于牙周病治疗。中等功率，主要用于牙髓治疗。 高功率，主要用于预防治疗。极高功率，主要用于松动桩冠。 |  |  |
| 10 | 自带冲洗系统： 具有一键冲洗功能。冲洗罐容量≥300ml。可使用蒸馏水、洗必泰，次氯酸钠等冲洗药液。内置经久耐用的蠕动泵。 |  |  |
| 11 | 工作尖：超声波工作尖采用接近牙釉质硬度的特殊不锈钢、碳纤维、铌钛合金等材料 |  |  |
|  | 二、手柄 |  |  |
| 1 | 手柄压电陶瓷片 4片 |  |  |
| 2 | 手柄震动频率≥28kHZ |  |  |
| 3 | 工作尖振幅≤200um |  |  |
| 4 | 长度113mm（±10%）， 直径 21mm （±10%），质量55g（±10%） |  |  |
| 5 | 手柄电线 2000mm±50mm |  |  |
| 6 | 进口水压 1 到 5bar |  |  |
| 7 | 手柄末端出水量 进口压力 5bar 时 0ml/min 到 80ml/min |  |  |
|  | 三、适用范围 |  |  |
| 1 | 洁治 龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜 |  |  |
| 2 | 修复 窝洞预备，肩台制备，肩台修整 |  |  |
| 3 | 护理 牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护 |  |  |
| 4 | 根管 根管再治疗，根管取断针，根管荡洗，根尖手术 |  |  |