公交枢纽综合楼项目职业病危害放射防护评价服务

初步用户需求

一、项目概况

1、建设内容：需评价公交枢纽综合楼DR机等射线装置8间机房；

2、服务范围：包含预评价报告编制、控制效果评价及竣工验收检测等技术支持。

二、技术要求

1、资质要求：供应商需持有《放射卫生技术服务机构资质证书》（乙级及以上）；

2、评价团队需配备至少3名专职放射卫生评价人员。

3、服务内容：

预评价：分析辐射源项、屏蔽设计及防护措施可行性，提出优化建议；

控评验收：检测工作场所辐射水平，评估防护设施有效性，编制验收报告；

协助办理《放射防护设施竣工验收》及放射诊疗许可证登记手续。

三、商务条款

合同期限：自合同签订起至项目通过专项验收止；

付款方式：分阶段支付（预评价报告获批付50%，竣工验收后付尾款）；

违约责任：未按期完成服务按合同金额5‰/日扣罚，重大失误可终止合同。

四、附件要求

需提供营业执照副本、资质证书复印件及同类项目业绩证明。