用户需求初稿

消毒供应中心过氧化氢低温等离子灭菌器STERRAD 100NX设备，在使用中多次出现“设备电源故障”提示，故障时设备不能使用，重启多次后故障可消除，故障出现间隔不定时，经初步检查判断是设备电源控制箱引起，维修需更换电源控制箱。

2026-06-10