中山市人民医院增设避难间设施设备项目用户需求书

一、项目名称：中山市人民医院增设避难间设施设备项目

二、需求明细

本项目需求覆盖医院门诊楼、内科楼、康怡大楼等楼宇避难间的设施设备增设、安装、调试及配套施工，具体需求明细如下：

| 序号 | 物料/产品/服务 描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火门（甲级） | 1220mm*2070mm | 套 | 3 | 含拆装、墙面封堵刷白 |
| 2 | 软管卷盘 | 20# | 套 | 3 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 60 |  |
| 4 | 消防广播 | 海湾 | 个 | 3 |  |
| 5 | 消防电话 | 海湾 | 个 | 3 |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 海湾GST-9122B | 个 | 3 |  |
| 7 | 应急灯 |  | 个 | 3 |  |
| 8 | 避难间灯光标识 |  | 个 | 3 |  |
| 9 | 电缆 | 2*1.5mm2 | 米 | 180 |  |
| 10 | 镀锌线管 |  | 米 | 150 |  |
| 11 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 12 | 灭火器 | 5kg/支*2+灭火器箱 | 套 | 3 |  |
| 13 | 8MM乙级防火玻璃更换 | 每间：1120x1780、850x1001、950x775、1120x850、1045x775 | m² | 18 | 1：单层8MM乙级防火玻璃，不含胶 2：安装方式：直接内层加装 |
| 14 | 门窗拆除、批白 |  | 项 | 3 |  |
| 内科楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火门（甲级） | 1220mm*2070mm | 套 | 14 | 含拆装、墙面封堵刷白 |
| 2 | 软管卷盘 | 20# | 套 | 14 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 280 |  |
| 4 | 消防广播 | 海湾 | 个 | 14 |  |
| 5 | 消防电话 | 海湾 | 个 | 14 |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 海湾GST-9122B | 个 | 14 |  |
| 7 | 应急灯 |  | 个 | 14 |  |
| 8 | 避难间灯光标识 |  | 个 | 14 |  |
| 9 | 电缆 | 2*1.5mm2 | 米 | 532 |  |
| 10 | 镀锌线管 |  | 米 | 150 |  |
| 11 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 12 | 5KG灭火器 | 5kg/支*2+灭火器箱 | 套 | 14 |  |
| 13 | 8MM乙级防火玻璃更换 | 每间：（410*1560*2）、（580*690*2）、（480*890*2） | m² | 84 | 1：单层8MM乙级防火玻璃，不含胶 2：安装方式：直接内层加装 |
| 14 | 门窗拆除、批白 |  | 项 | 14 |  |
| 康怡特诊大楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火门（甲级） | 1220mm*2070mm | 套 | 10 | 含拆装、墙面封堵刷白 |
| 2 | 软管卷盘 | 20# | 套 | 10 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 200 |  |
| 4 | 消防广播 | 海湾 | 个 | 10 |  |
| 5 | 消防电话 | 海湾 | 个 | 10 |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 海湾GST-9122B | 个 | 10 |  |
| 7 | 应急灯 |  | 个 | 10 |  |
| 8 | 避难间灯光标识 |  | 个 | 10 |  |
| 9 | 电缆 | 2*1.5mm2 | 米 | 380 |  |
| 10 | 镀锌线管 |  | 米 | 150 |  |
| 11 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 12 | 灭火器 | 5kg/支*2+灭火器箱 | 套 | 10 |  |
| 13 | 8MM乙级防火玻璃更换 | 每间：（601*2020*4）、（700*1320*2）、（1160*1350*3）、（1350*1620*3）、（108*1160*2）、（108*800*2）、（990*700*2）、（1250*1620*1）、（1250*1160*1）、（1210*1160*1）、（780*1120*1）、（730*1210*1）、 | m² | 362 | 1：单层8MM乙级防火玻璃，不含胶 2：安装方式：直接内层加装 |
| 14 | 门窗拆除、批白 |  | 项 | 10 |  |