病床等维保服务采购项目用户需求书

一、总则

1、项目名称：中山市人民医院病床等维保服务采购项目

2、项目内容

| 项目名称 | 保修类型 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 病床等维保服务 | 全包：含配件、人工等 | 3年 |

3、项目用途：中山市人民医院在用病床、车床等维修、保养服务。

二、技术要求

- 1.保修范围：

| 序号 | 名称 | 存放地点 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通病床（含床头柜及产科BB床） | 病房等 | 张 | 1990 | 含病床脚垫/含院内转移病床工作（其中186张保内，厂家可提供配件） |
| 2 | 电动床 | ICU、康怡等 | 张 | 254 | 厚福品牌、八乐梦品牌 |
| 3 | 诊疗床 | 各科室/放疗室等 | 张 | 355 | 包含一次性卷纸床，妇检床，按摩床，B超床等 |
| 4 | 牵引床/骨科床/不锈钢床 | 骨科等 | 张 | 58 | 不含康复科电动牵引床 |
| 5 | 转运车/平车/转移车/下楼车/救护车车床/移动升降车 | 手术室等 | 台 | 213 | 车床保修含包边入保 |
| 6 | 治疗车/下送车/污物车/送药车（含不锈钢和塑料） | 各科室 | 台 | 184 | 保修 |
| 7 | 麻醉车/抢救车 | 各科室 | 台 | 91 | 保修 |
| 8 | 轮椅/移动动输液架 | 门诊及病房等 | 张 | 331 | 保修 |
| 9 | 内镜清洗消毒系统 | 手术室及消毒供应室等含日间手术室清洗池。 | 个 | 24 | 含更换滤芯至少每月一次，所有软管（气管）至少每年一次，含水枪气枪维修。水龙头维修（含更换）。 |
| 10 | 实验工作台/洗眼器 | 检验医学中心等 | 个 | 30 | 保修 |
| 11 | 婴儿游泳浴池 |  | 个 | 1 | 含软管每年更换 |
| 12 | 普通屏风/防护屏风 | 各科室 | 个 | 52 | 保修 |
| 13 | 不锈钢对接车/三层器械车 | 手术室等 | 张 | 28 | 保修 |
| 14 | 防辐射电动门 | CT/直加/X光室等 | 张 | 32 | 保修，含工作指灯 |
| 15 | 防辐射/屏蔽门 | 核医学科/放疗室/MR等 | 张 | 47 | 保修 |

- 以上设备，是指在用设备，含院外医疗点（健康管理体检分中心、药物临床试验I期临床究研中心、市廉政中心卫生室、市府卫生室、党校医务室、人大卫生室、紫岭颐园养老院），数量上在保修期内会有增减，其保修费用不变。

- 驻场人员资质要求

- 驻场维修工程师不少于2人，24小时值班。

- 驻场人员中至少有一本电工证和焊接证。

- 服务要求

- 1）接到报障后，15分钟到达现场，1小时内修复；遇到需要焊接等大维修，24小时内修复；

- 2）提供每年巡检和保养计划，至少每半年内完成一次全院（维保范围内设备）全覆盖巡检和保养，故障频率高的科室设备，需增加巡检和保养的次数，并有记录签名确认；

- 3）每次完成维修工作后，应记录故障现象，解决处理方法等，作为维修档案，填写维修工单并签名验收；

- 4）院内设备有借调及少量报废时，完成院内设备转移工作，并做好交接手续，有记录签字确认；

- 5）第三方检测（查）：每年每科须有第三方检测（查）合格报告（含病床、车床、治疗车、轮椅等）

- 6）内镜清洗消毒系统设备含更换滤芯至少每月一次，所有软管（气管）至少每年一次，含水枪气枪维修。水龙头维修（含更换）；

- 7）婴儿游泳浴池设备软管每年至少更换一次；

- 8）院方不设置办公及配件储存房间；

- 9）统一管理，普通病床中有186张为新购病床，厂家维保期内，无偿提供配件，协助完成维修与故障排除处理。

10）付款条件：半年一付。合同生效半年后即可办理，每次付款前，需要填写服务质量调查考核表，最后一期款，需在保修期结束后办理。