用户需求书

本项目为中山市人民医院侨商会大楼热水系统加装板式换热器及自控工程。根据《中华人民共和国特种设备安全法》，该工程属于特种设备类的改造安装，需严格执行国家法律法规，施工单位需具备以下相应资质才能参加安装工作。
中山市人民医院是人员密集的医疗服务型企业，安全要求是企业的最重要的一项指标。公司资质和人员是保证安装质量和安全的最基本要求。

安装公司安装资质应具有：1、承压类特种设备安装、修理、改造-锅炉安装（含修理、改造）（B）级资质以上。可安装额定工作压力≤2.5MPa的全规格、全吨位蒸汽锅炉。2、承压类特种设备安装、修理、改造-工业管道安装（GC2）级资质。可安装10.0MPa以下.400度以下无毒无腐蚀性的工业管道。

安装公司安装人员应具有：1、应持有特种设备类的本公司焊工多名，能覆盖锅炉、压力管道、压力容器安装所需焊工，不能外聘。2、应持有特种设备类的无损检测人员多人次项，含有射线、超声波、磁粉、渗透类，能覆盖锅炉、压力管道、压力容器安装所需无损检测人员，不能外聘。3、应持有特种设备类的锅炉、压力管道、压力容器操作人员和电工多人次项。重要的是这些资质和人员是该公司专属的，不是挂靠或借用的。具有可靠性。

公司应派相应资质的人员至现场按国家相应标准和规范进行安装。严格控制安装质量，并做好记录。保证提供符合质量要求的管道安装。

安装公司售后服务能保证2小时内到现场处理。

安装工期为十天。
