## 清单
GCP病房配套设备一批采购市场调研表（可报全部也可报单项）
供应商名称： | [5 empty] | 授权代表姓名及手机号：
序号 | 设备/器械名称 | 单位 | 数量 | 产品名称 | 品牌 | 型号（规格） | 医疗器械注册证编号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 输液泵 | 台 | 2
2 | 注射泵 | 台 | 2
3 | 警用燃料电池型呼出气体酒精含量监测仪 | 台 | 5
4 | 红外额式体温计 | 台 | 8
5 | 血压脉搏检测装置 | 台 | 2
6 | 身高体重仪 | 台 | 2
7 | 电子血压计（手腕式） | 台 | 8
8 | 心电图机 | 台 | 1
9 | 电动吸引器 | 台 | 1
10 | 呼吸化湿器 | 台 | 1
11 | 呼吸机 | 台 | 1
12 | 除颤监护仪 | 台 | 1
13 | 心电监护仪 | 台 | 1
14 | 心电图机 | 台 | 1
15 | 高速低温离心机 | 台 | 2 | [6 empty] | 按键式，冷冻型，带转子，200-14000rpm
16 | 制冰机 | 台 | 2 | [6 empty] | 制冰量：30kg/24小时，储冰量：10kg
17 | 微量加样枪 | 台 | 2 | [6 empty] | 0.5μL-10μL，可调量程，单通道
18 | 微量加样枪 | 台 | 2 | [6 empty] | 0.5μL-10μL，可调量程，12通道
19 | 微量加样枪 | 台 | 2 | [6 empty] | 1μL-20μL，可调量程，单通道
20 | 微量加样枪 | 台 | 2 | [6 empty] | 1μL-20μL，可调量程，12通道
21 | 生物安全柜 | 台 | 1
22 | 涡旋混合器 | 台 | 2
23 | 温湿度监控系统 | 台 | 1 | [6 empty] | 连续监控，超温可通过短信、微信等报警
24 | 超低温冰箱 | 台 | 2 | [6 empty] | —80℃
25 | 除颤监护仪 | 台 | 1
26 | 床单位臭氧消毒机 | 台 | 2
27 | 身高体重仪 | 台 | 1
28 | 阴凉冰箱 | 台 | 1 | [6 empty] | 10-20℃
29 | 冷藏冰箱 | 台 | 1 | [6 empty] | 2-8℃

## 二次报价表
各类医疗用车、床及相关附件报价表
供应商名称： |  |  |  | 授权代表姓名及手机号：
序号 | 设备/器械名称 | 数量 | 备注 | 整机质保期 | 品牌/型号（规格） | 单价（元）
1 | 双摇成人病床 | 按需 | 不含床垫、输液架、床头柜、杂物
2 | 三摇成人病床 | 按需 | 不含床垫、输液架、床头柜、杂物
3 | 儿童病床 | 按需 | 不含床垫、输液架、床头柜、杂物
4 | 婴儿床 | 按需 | 不含床垫、输液架、床头柜、杂物
5 | 电动诊疗床 | 按需 | 1. 使用一次性床单 2.含床垫
6 | 电动妇检床 | 按需 | 1. 使用一次性床单 2.含床垫
7 | 妇检床 | 按需 | 1. 使用一次性床单 2.含床垫
8 | 多功能下楼车 | 按需 | 1.配床垫，绑带 2.适配在用救护车
9 | 转运床（平车） | 按需 | 1 .配床垫，绑带 2. 配4L氧瓶托架
10 | 床头柜 | 按需 | 带后置热水壶架（篮筐）
11 | 床垫 | 按需 | 上述各类 病床/婴儿床/儿童床/转运床的适配床垫床垫
12 | 床头输液杆 | 按需 | 适配上述各类 病床/婴儿床/儿童床/转运床
13 | 病床杂物篮 | 按需 | 适配上述各类 病床
14 | 轮椅 | 按需 | 1.配绑带
15 | 治疗车 | 按需 | 1.标准为：单层不锈钢/单层塑料 2. 添加层数：如双层/三层报价 3. 单独增加抽屉/垃圾桶/置物架报价
16 | 内镜转运车 | 按需 | 要求：双层
17 | 抢救（麻醉）车 | 按需
18 | 移动输液架 | 按需
19 | 床上伸缩餐板 | 按需 | 适配多品牌病床
20 | 移动餐板车 | 按需
21 | 护理污物车 | 按需
22 | 可折叠诊疗床 | 按需