市场调研用户需求书

1.项目标的及采购限价

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童病床 |  |  |  |  |

- 设备（器械）功能、与技术要求等

| 序号 | 设备（器械）功能、与技术要求等 |
| --- | --- |
| 1 | 【床体调节功能（核心）】 - 背部抬升（单摇 / 双摇都有） - 0°～60° 左右调节，方便儿童进食、雾化、排痰、输液、检查。 - 腿部屈膝抬升（双摇款）：抬高下肢，减轻水肿、促进循环，让孩子更舒服。 - 三摇床带整体床面升降，方便医护操作、抢救、护理。 |
| 2 | 【安全防护（儿童床最关键）】 - 加高全包围护栏：高度比成人床高，防止翻身坠落、攀爬翻越。 - 全封闭式 / 高围栏设计：栅栏式全包围，缝隙小，避免卡头、卡手、卡脚。 - 护栏锁止结构：防止儿童误操作把护栏放下。 - 圆角全包：床框、护栏全部圆弧设计，无尖锐棱角。 |
| 3 | 【尺寸与承重】 - 床长、床宽明显小于成人床，更贴合儿童体型 - 承重一般 80kg～150kg 即可满足儿科使用 |
| 4 | 【护理实用功能】 - 静音万向轮 + 中控刹车，方便转运、检查 - 输液架插孔、引流袋挂钩 - 可配床底储物、床垫固定 - 易擦洗、耐腐蚀，适合频繁消毒 |
| 5 | 【童趣化设计（儿科特色）】 - 床体彩色涂装：卡通图案、浅蓝 / 浅粉 / 黄色等 - 部分带卡通床头板、防撞软包 - 造型更可爱，减少儿童恐惧 |