市场调研用户需求书

1.项目标的及采购限价

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿床 |  |  |  |  |

- 设备（器械）功能、与技术要求等

| 序号 | 设备（器械）功能、与技术要求等 |
| --- | --- |
| 1 | 【基础结构与安全功能】 全封闭护栏 / 栅栏式围栏 - 围栏间隙小，防止婴儿卡头、卡手、卡脚 - 高度足够，防止翻身坠落 圆角无棱角设计 - 床体、床头、护栏全部圆弧过渡，避免磕碰划伤 可锁定万向脚轮 - 静音脚轮，方便在产科、新生儿病房转运 - 带刹车，固定时稳固不滑动 |
| 2 | 【护理与调节功能】 床面倾斜角度可调 - 可微调床头高低，实现斜坡卧位 - 有效防止溢奶、呛奶、误吸 部分带床体升降功能 - 方便护士护理、喂奶、换尿布、检查 - 减轻医护弯腰劳损 |
| 3 | 【新生儿专用核心功能】 保暖 / 保温功能 - 婴儿床带保暖罩、保温舱，维持适宜温度 - 防止新生儿体温过低 防吐奶、防溢奶设计：床板可倾斜，配合透气床垫，减少反流窒息风险 透气、防闷结构：栅栏式或网格式护栏，通风好，不闷热 避光 / 遮光帘：可遮挡强光，营造安静睡眠环境，保护视力 |
| 4 | - 【卫生与感染控制】 - 易清洁、耐腐蚀材质：ABS 工程塑料、不锈钢，可反复擦拭消毒 - 无缝隙、易冲洗：无卫生死角，降低交叉感染 - 床垫防水、透气：防尿湿、易更换、可消毒 |
| 5 | 【附加实用功能】 - 床下储物篮 / 抽屉：放置尿布、包被、用品 - 输液架接口、标签卡槽 - 带称重功能，用于新生儿体重监测 - 可搭配床垫、蚊帐、安抚吊饰等 |