市场调研用户需求书

1.项目标的及采购限价

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗车 |  |  |  |  |

- 设备（器械）功能、与技术要求等

| 序号 | 设备（器械）功能、与技术要求等 |
| --- | --- |
| 1 | 【基础移动功能】 灵活转运 - 配备静音万向脚轮，2 轮带刹车或 4 轮中控刹车 - 推行轻便、无噪音，方便在病区、诊室、手术室移动 稳定停靠：刹车锁定后稳固不滑动，保障治疗操作安全 |
| 2 | 【储物与分类功能】 多层开放式台面 / 层板 - 上层放置治疗盘、消毒液、棉签、注射器等即用物品 - 中层、下层放置输液用品、换药包、护理耗材 抽屉分区收纳 - 带 1～3 个抽屉，可分类存放药品、器械、无菌物品 - 部分带分隔板，实现药品、耗材、锐器分区管理 侧边挂钩 / 挂架：可挂止血带、治疗卡、垃圾袋、手消瓶、引流袋等 |
| 3 | - 【治疗操作功能】 - 操作平台：平整台面，可直接进行配药、换药、注射、雾化等操作 - 污物 / 锐器收纳 - 配备污物桶、锐器盒托架，实现医疗垃圾分类放置 - 避免交叉感染，符合院感要求 - 防水耐腐蚀 - 台面、柜体为 ABS 工程塑料 - 耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，易清洁消毒 |
| 4 | - 【安全功能】 - 圆角防撞设计：车身四角圆弧过渡，防止碰撞患者、墙体、设备 - 密封防尘：抽屉带锁扣，防止物品滑落、污染 - 承重稳定：框架坚固，可承载药品、器械、液体等，推行不变形 |