市场调研用户需求书

1.项目标的及采购限价

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢救车 |  |  |  |  |

- 设备（器械）功能、与技术要求等

| 序号 | 设备（器械）功能、与技术要求等 |
| --- | --- |
| 1 | - 【急救核心功能】 - 急救物品分区存放 - 急救药品格，按急救药品目录固定摆放，一目了然 - 抽屉分区，放置注射器、输液器、采血针、敷料、开口器、舌钳、喉镜等 - 大容量空间，放置除颤仪、呼吸囊、负压吸引器、氧气瓶等大件急救设备 - 满足抢救时随手可取、零失误 |
| 2 | - 【密封与锁控管理】 - 整车带封条管理锁，急救时破封使用 - 抽屉带自锁 / 卡扣，防止推行时物品滑落 - 部分带药品锁盒，管控高危、毒麻药品 |
| 3 | 【移动与稳定功能】 - 4 只静音万向轮，2 轮或 4 轮带刹车 - 推行灵活、快速转运，刹车后稳固不晃动 - 车身框架坚固，承重强，适合急救场景快速移动 |
| 4 | - 【院感与安全设计】 - 整体 ABS 材质，防水、耐腐蚀、易擦拭消毒 - 边角圆弧防撞，避免碰撞患者和医护 - 配备锐器盒托架、污物桶，医疗垃圾分类处置 |
| 5 | 【应急辅助功能】 - 两侧护栏 / 围栏，防止物品掉落 - 顶部急救标识醒目，便于快速识别 - 带除颤仪平台、呼吸囊挂架、氧气瓶固定架 - 配病历夹卡槽、手消液挂架 - 部分高配带心肺复苏按压板、除颤仪充电接口 |
| 6 | 【特殊急救扩展】 - 可内置简易呼吸气囊、负压吸引装置、心电监护支架 - 满足心肺复苏、气管插管配合、休克抢救、过敏抢救等急救操作 |