市场调研用户需求书

1.项目标的及采购限价

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运(床)车 |  |  |  |  |

- 设备（器械）功能、与技术要求等

| 序号 | 设备（器械）功能、与技术要求等 |
| --- | --- |
| 1 | - 【核心转运功能】 - 快速平稳移动 - 4 只静音万向脚轮，推行轻便、转向灵活 - 中控脚刹，一键锁定全车，防止滑动 - 床面升降功能 - 液压 / 气动升降，床高可大范围调节 - 方便与手术床、病床、检查床对接，减少搬运损伤 |
| 2 | 【体位调节功能】 - 背部抬升：0°～75°，适合半卧位转运、吸氧、观察 - 腿部屈膝 / 抬腿：减轻下肢水肿，提升舒适度 - 部分车型可整体倾斜（头低脚高 / 头高脚低），用于休克体位 |
| 3 | 【安全防护功能】 - 可升降 / 可折叠护栏，两侧加高防护，防止坠床 - 床面配安全约束带，固定患者，防止躁动滑落 - 全车圆角防撞设计，避免碰撞患者、墙体、设备 |
| 4 | 【急救与护理辅助】 - 配备心肺复苏硬板，可直接在转运车上实施 CPR - 预留输液架插孔、氧气瓶固定位、监护仪支架 - 配杂物袋 / 挂钩，放置引流袋、急救用品 |
| 5 | 【结构与材质】 - 床架坚固，承重通常 ≥150kg - 床面防水、透气、易清洁消毒 - 整体耐腐蚀，符合院感要求 |
| - 6 | 【适用场景】 - 急诊抢救转运 - 手术前后接送患者 - 去 CT、MRI、放射科等检查 - 科室之间转床、转科 |