建议书
本项目为制剂科制水中心及煎药室蒸汽管道安装工程。根据《中国特种设备安全监察条例》，该工程属于特种设备类的改造安装，需严格符合国家相关标准和规划。施工单位需具备以下相应资质才能参加安装工作。
中山市人民医院是人员密集的医疗服务型企业。安全要求是企业的最重要的一项指标。公司资质和人员是保证安装质量和安全的最基本要求。

安装公司安装资质应具有：1、承压类特种设备安装、修理、改造-锅炉安装(含修理、改造）（B)级资质以上。可安装2.5MPa以下不论吨位的蒸汽锅炉。2、承压类特种设备安装、修理、改造-工业管道安装（GC2)级资质。可安装10.0MPa以下.400度以下无毒无腐蚀性的工业管道。3、压力管道设计-工业管道（GC2)级资质。

安装公司安装人员应具有：1、应持有特种设备类的本公司焊工多名，能履盖锅炉、压力管道、压力容器安装所需焊工，不能外聘。2、应持有特种设备类的无损检测人员多人次项，含有射线、超声波、磁粉、渗透类，能履盖锅炉、压力管道、压力容器安装所需无损检测人员，不能外聘。3、应持有特种设备类的锅炉、压力管道、压力容器操作人员和电工多人次项。重要的是这些资质和人员是该公司专属的，不是挂靠或借用的。具有可靠性。

公司应派相应资质的人员至现场按国家相应标准和规范进行安装。严格控制安装质量，并作好记录。保证提供符合质量要求的管道安装。

安装公司售后服务能保证2小时内到现场处理。且常派人在院内巡察。

安装工期为六天。
