中山市人民医院设备采购市场调研（ 口腔医疗器械一批 ）

参与调研的供应商需填写以下二个表格，并提供以下纸质资料清单

（1）市场调研报价信息表（表一）（盖章版）

（2）参数偏离情况表（表二）（盖章版）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、

设备说明书（可电子版）、产品彩页、配置清单（盖章版）。

（4）耗材医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书。

（5）供应商及厂家证件：营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产

许可证、授权

- （6）三甲医院采购记录证明材料：如采购合同等

# 表一  中山市人民医院医疗设备市场调研信息表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称： 第一部分：医疗设备信息 1、设备报价表：含完整配置的设备报价（根据设备情况，可增减行数） 注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 产地; 单价（万元）; 数量 （台）; 总价格 （万元）; 设备设计使用年限（提供依据）; 保修期（年）; 供货期（合同签订后到货时长）; 制造商 性质; 是否使用 配套耗材; 配套耗材是否为专机专用耗材. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. - 收费情况（如该设备有专项的医疗收费，请填写下表）（可另加行） 使用该设备对应的医保收费名称; 中山市 收费编码; 中山市 收费金额; 收费依据 列明说明书诊疗范围（适应症范围） 与诊疗标准及医保收费内涵是否相匹配，现场提交资料供验证. - 场地需求：（如该设备对放置、安装或使用场地有特别要求，请注明） 第二部分：设备配套耗材信息 ▲如设备不需使用专机专用耗材或试剂，请提供厂家出具保证函，且无需填写以下信息 ▲如设备需使用专机专用耗材或试剂，请填写以下信息。 - 耗材产品报价表（如为可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材医保编码 (27 位). - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 最高限价. 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价。若型号规格过多，可另附表 - 耗材产品报价表（如为不可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. - 3.单次使用耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%） 序号; 收费项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. - 注：本表中的收费项目与需表1中的第二个表单对应 第三部分：维修零配件报价 1、维修报价表： 序号; 核心部件及消耗性配件 中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 部件 使用寿命. - 后续购买整机维保报价： 第四部分：市场占有及销售记录 1.提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 2.提供其它不少于 3 家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（万元）; 保修年限（年）. 1. 2. 3. 供应商信息. 供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱： # 报价时间： 年 月 日

# 表二 中山市人民医院设备采购市场调研 参数偏离情况表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称：

供应商名称：

（填写要求：请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。）

| 序号 | 技术参数及配置要求 | 完全响应 或 正/负偏离 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12台口腔根管预备机 一、适用范围 用于根管治疗中，根管预备阶段根管成型和清理。 二、技术参数 1、使用高效无刷电机，低噪音； 2、采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针； 3、配置无线马达手柄； 4、底座内置大容量电池配备无线充电系统，保证足够长的续航时间； 5、全触摸按键，使用简单，易于清洁； 6、连续模式-三种智能反转模式； 7、往复模式- 匹配市面上所有单支锉； 8、按运行模式分类：连续运行设备； 9、按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备； 10、按防电击程度分类：B型应用部分； 11、对进液防护程度：普通器材（IPX0）； 12、电源输入 ：AC100--240V,50/60Hz 13、手柄电池≥2000mAh 可充电锂电池 14、底座电池≥2600mAh 可充电锂电池 15、速度：200--650rpm（±10%） 16、扭矩：0.6--4.0 Ncm（±10%） |  |  |
| 2 | - 2套显微根尖手术器械，包括： 1、尖锐的锥子形状(纤细形状)，牙周探针，用于观察、诊断手术部位 2、便于抬高组织的圆形铲子形状，牙龈切开剥离（用于切开、抬高骨膜、牙龈等软组织） 3、便于移动填充材料的细铲子形状，根尖倒充填（用于切开根尖后实施牙齿根充 4、头部为圆球形状，根尖倒充加压填器(用于切开根尖后实施牙齿根充) 5、插头形状，根尖倒充填器（用于切开根尖后实施牙齿根充） 6、普通刮治器形状(根据型号，具有多种角度和方向)，用于清除根尖周围的病灶组织 7、手术拉钩（新款）宽型 8、手术拉钩（新款）宽型 9、器械盒 |  |  |
| 3 | 20个四手柜（护士柜） |  |  |
| 4 | 4台电动马达 |  |  |
|  | 1、采用无碳刷电动马达； |  |  |
|  | 2、具备破冠、开髓、备牙修复快速完成功能； |  |  |
|  | 3、与牙科综合治疗机手机管连接后插上电源，即可使用； |  |  |
|  | 4、功率：120W（±10%）； |  |  |
|  | 5、长度重量符合人体工程设计，马达可高温高压消毒灭菌； |  |  |
|  | 6、转速范围：2000rpm-40000rpm;(1:1)； 100rpm-2500rpm(16:1)；10000rpm-200000rpm(1:5)； |  |  |
|  | 7、LED 亮度：＞25000LUX（±10%）； |  |  |
|  | 8、最大输出扭矩：3.5N.cm（±10%）； |  |  |