中山市人民医院设备采购市场调研（ 骨科医用内窥镜系统 ）

参与调研的供应商需填写以下二个表格，并提供以下纸质资料清单

（1）市场调研报价信息表（表一）（盖章版）

（2）参数偏离情况表（表二）（盖章版）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、

设备说明书（可电子版）、产品彩页、配置清单（盖章版）。

（4）耗材医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书。

（5）供应商及厂家证件：营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产

许可证、授权

- （6）三甲医院采购记录证明材料：如采购合同等

# 表一  中山市人民医院医疗设备市场调研信息表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称： 第一部分：医疗设备信息 1、设备报价表：含完整配置的设备报价（根据设备情况，可增减行数） 注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 产地; 单价（万元）; 数量 （台）; 总价格 （万元）; 设备设计使用年限（提供依据）; 保修期（年）; 供货期（合同签订后到货时长）; 制造商 性质; 是否使用 配套耗材; 配套耗材是否为专机专用耗材. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. □大型 □中型 □小型 □微型; □是 □否; □是 □否. - 收费情况（如该设备有专项的医疗收费，请填写下表）（可另加行） 使用该设备对应的医保收费名称; 中山市 收费编码; 中山市 收费金额; 收费依据 列明说明书诊疗范围（适应症范围） 与诊疗标准及医保收费内涵是否相匹配，现场提交资料供验证. - 场地需求：（如该设备对放置、安装或使用场地有特别要求，请注明） 第二部分：设备配套耗材信息 ▲如设备不需使用专机专用耗材或试剂，请提供厂家出具保证函，且无需填写以下信息 ▲如设备需使用专机专用耗材或试剂，请填写以下信息。 - 耗材产品报价表（如为可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材医保编码 (27 位). - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 最高限价. 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价。若型号规格过多，可另附表 - 耗材产品报价表（如为不可收费耗材填写下表） - 序 号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. - 耗材/试剂 - 中文名称. - 型号/ 规格. - 生产企业. - 产品注册证. - 单 位. - 耗材价格. - 线上采购 - （是/否）. - 一次性 - /可复消次数. - 3.单次使用耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%） 序号; 收费项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. - 注：本表中的收费项目与需表1中的第二个表单对应 第三部分：维修零配件报价 1、维修报价表： 序号; 核心部件及消耗性配件 中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 部件 使用寿命. - 后续购买整机维保报价： 第四部分：市场占有及销售记录 1.提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 2.提供其它不少于 3 家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（万元）; 保修年限（年）. 1. 2. 3. 供应商信息. 供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱： # 报价时间： 年 月 日

# 表二 中山市人民医院设备采购市场调研 参数偏离情况表

（以下资料均须每页加盖公章）

调研项目名称：

供应商名称：

填写要求：请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。以下技术参数及配置要求用于了解设备的市场情况，并非实际招标参数。

）

| 序号 | 技术参数及配置要求 | 完全响应 或 正/负偏离 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需包含：4K超高清摄像光源图像处理一体机（含4K摄像系统、LED光源、图文管理转播系统）1台、数字化记录系统1个（内存2T以上）、可高温高压4K摄像头2个、医用显示器1个、光纤2个、4mm 30°镜子2个（含镜鞘及闭孔器）、2.4mm30°镜子1个（含镜鞘及闭孔器）、基础篮钳2套、半月板锉2个、动力刨削主机1台、手控手柄2个、等离子射频主机1台。 |  |  |
| 1.1 | 4K摄像主机： |  |  |
| 1.1.1 | 一体化平台，集成摄像、光源、图像工作站三个主机为一体 |  |  |
| 1.1.2 | 视频输出支持3840 x 2160像素（4K/UHD）,10位真彩色以上 |  |  |
| 1.1.3 | 视频输入支持1920 x 1080 像素（1080P） |  |  |
| 1.2 | 4K摄像头： |  |  |
| 1.2.1 | 4K摄像头分辨率 3840 x 2160 |  |  |
| 1.2.2 | 能提供及匹配直径2.4mm及4mm的镜子 |  |  |
| 1.2.3 | 摄像头为一体式摄像头，防水防震耐摔 |  |  |
| 1.2.4 | 摄像头防水等级≥ IPX7 |  |  |
| 1.2.5 | 灭菌方式 支持高温高压灭菌，等离子消毒 |  |  |
| 1.3 | 光源： 含配套光纤 |  |  |
| 1.3.1 | 光纤接口：多接口，支持所有光纤标准接口 |  |  |
| 1.3.2 | 光纤可高温高压灭菌，等离子消毒 |  |  |
| 1.4 | 数字化记录系统（图文管理转播系统）： |  |  |
| 1.4.1 | 图像采集格式包含 JPEG |  |  |
| 1.4.2 | 图像采集分辨率包含 3840 x 2160， 1920 x 1080P |  |  |
| 1.4.3 | 视频输出分辨率包含 1920 x 1080P，720P及360P |  |  |
| 1.4.4 | 数据存储 支持手动或自动导出至USB |  |  |
| 1.5 | 4K显示器： |  |  |
| 1.5.1 | 医用级别高清监视器尺寸≥32英寸 |  |  |
| 1.5.2 | 分辨率3840 x 2160 |  |  |
| 2. | 关节镜及入路系统 |  |  |
| 2.1 | 关节镜镜体：可高温高压灭菌、等离子消毒 |  |  |
| 2.2 | 关节镜入路系统：快速锁定双阀工作鞘管 |  |  |
| 3. | 动力刨削系统 |  |  |
| 3.1 | 动力主机： |  |  |
| 3.1.1 | 自动识别多种手柄，钻、锯、磨均能实现 |  |  |
| 3.1.2 | 支持连接两路手柄及两个脚踏 |  |  |
| 3.2 | 手控刨削手柄： |  |  |
| 3.2.1 | 手柄正转，反转，往复转三种模式 |  |  |
| 3.2.2 | 能提供匹配直径2.0-4.0mm刨削刀头和磨头（刨削刀头和磨头最好可重复消毒） |  |  |
| 3.2.3 | 最大转速：正/反转≥8000转/分；往复转≥3000转/分 |  |  |
| 3.2.4 | ≥IPX7级别防水 |  |  |
| 3.2.5 | 可高温高压灭菌、等离子消毒 |  |  |
| 4. | 等离子消融系统 |  |  |
| 4.1 | 能提供及匹配适用于髋关节镜的30°斜面等离子消融刀头、适用于膝关节的90°等离子消融刀头、适用于腕关节及踝关节镜的消融刀头 |  |  |
| 4.2 | 具有镜头保护功能（离镜头太近自动停止消融） |  |  |